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	Մրցույթի գնառաջարկների ներկայացման հայտի ձև
	Ուժի մեջ է` 



ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՄՐՑՈՒՅԹԻ) ՀԱՅՏ
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ (UPS) ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
	Հայտատու`
	

	Հասցե`  
	

	Հեռախոսահամար`
	

	Էլ. փոստի հասցե`

Կայքի հասցե`  
	



	Բանկի կողմից ներկայացվող պահանջներ
	Հայտատուի նշումները համապատասխանութ​յան կամ պահանջի ապահովման պատրաստակամու​թ​​յան մասին
Հայտատուի կողմից պահանջի ընդունելի լինելու դեպքում էլեկտրոնային եղանակով լրացվում է

“Ընդունելի է” ձևակերպումը կամ շարադրվում է հարցադրման պատասխանը

	Պայմանագրի կնքման դեպքում «Արդշինբանկ» ԲԲԸ-ում բանկային հաշվի առկայության ապահովում (կիրառելի չէ արտասահմանյան կազմակերպությունների դեպքում)
	     

	Լոտ 1 UPS-ի մարտկոցներ

CSB HR 1234W
Մարտկոց 12V 9Ah – 500 հատ
Երաշխիք սպասարկում` 6 ամիս
	     

	ԼՈՏ 1 – Գնային առաջարկ ՀՀ դրամ` ներառյալ հարկերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը 
	Միավորի գին
	500 հատի գին

	
	
	

	Լոտ 2 UPS-ի մարտկոցներ

CSB
Մարտկոց 12V 12Ah – 40 հատ
Երաշխիքային սպասարկում` 6 ամիս
	     

	ԼՈՏ 2 – Գնային առաջարկ ՀՀ դրամ` ներառյալ հարկերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը 
	Միավորի գին
	40 հատի գին

	
	
	

	Լոտ 3 UPS-ի մարտկոցներ

CSB
Մարտկոց 12V 5Ah – 130 հատ
Երաշխիքային սպասարկում` 6 ամիս
	     

	ԼՈՏ 3 – Գնային առաջարկ ՀՀ դրամ` ներառյալ հարկերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը 
	Միավորի գին
	130 հատի գին

	
	
	

	Լոտ 4 UPS-ի մարտկոցներ

CSB
Մարտկոց 12V 17-18Ah – 50 հատ
Երաշխիքային սպասարկում` 6 ամիս
	     

	ԼՈՏ 4 – Գնային առաջարկ ՀՀ դրամ` ներառյալ հարկերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը 
	Միավորի գին
	50 հատի գին

	
	
	

	Լոտ 5 UPS-ի մարտկոցներ

WBR GP 12340 կամ CSB GP12340
Մարտկոց 12V 34Ah – 64 հատ
Երաշխիքային սպասարկում` 6ամիս
	     

	ԼՈՏ 5 – Գնային առաջարկ ՀՀ դրամ` ներառյալ հարկերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը 
	Միավորի գին
	64 հատի գին

	
	
	

	MAF կամ DAF ներկայացում (Manufacturer Authorization Form / Distributor Authorization Form)՝ հաստատելով մատակարարման իրավասությունը
	     

	Մատակարարման ժամկետ` Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 աշխատանքային օր
	     

	Երաշխիքային սպասարկում` 
Վերանորոգում կամ փոխարինում 14 օրվա ընթացքում նմանատիպ սարքի տրամադրման պայմանով
	     

	Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի աշխատակիցների հետ փոխկապակցվածության մասին
	     

	Համաձայնություն, որ կեղծ կամ ոչ հավաստի տեղեկատվություն կամ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում մրցույթային հայտը մերժվում է Բանկի կողմից
	     

	Համաձայնություն, որ Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է մրցույթը չեղյալ հայտարարել
	      

	Համաձայնություն մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացնել առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը
	     

	Այլ տեղեկատվություն հայտատուի հայեցողությամբ
	     

	ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՆՄԱՆՕՐԻՆԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ



	№
	Կազմակերպության անվանումը
	Պատասխանատուի Ա.Ա.
	Կոնտակտային տվյալներ

	1. 
	     
	     
	     

	2. 
	     
	     
	     

	3. 
	     
	     
	     

	4. 
	     
	     
	     

	5. 
	     
	     
	     

	6. 
	     
	     
	     

	7. 
	     
	     
	     

	Ընդունում եմ Բանկի կողմից հայտարարված պայմաններն ու պահանջները

 Հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ և համաձայն եմ Բանկում գործող մրցութային կարգին:

	ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ

	№
	Փաստաթղթի անվանումը
	Թերթերի քանակը

	1. 
	     
	     

	2. 
	     
	     

	3. 
	     
	     

	4. 
	     
	     

	Ընդամենը
	     

	Հայտատու`
	     
	____________________________

	
	Կ.Տ.


	ստորագրություն


Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով
[image: image1.jpg]